## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-01-28 15:36
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Luis Benavides Lopez | [6 empty] | Rut: |  | 9.703.059-6
Dirección: |  | Profesor Juan Gomez Millas 2855 Depto 2 | [6 empty] | Comuna: |  | Ñuñoa
Teléfonos/Mail: |  | 954092032 | [6 empty] | N.º Cuenta: |  | 1518517
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2020-12-09 |  |  | Hora: | 12:00 |  |  |  | Altura de inundación: |  |  | 0 | Centímetros
Requerimiento N.º: |  |  |  | 1-6446839109 - 1-6386203029 |  |  | Bajo cota:
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X | AS |  | Responsabilidad del grupo: |  |  |  | SI
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Equipo interno - Copergo
Causas: |  | Debido a trabajos ejecutados por ingeniereia. Al momento de reponer el suministro la red levanto gran turbiedad. Dañando artefactos del domicilio.
2.1 Medidas adoptadas:
09-12-2020; Se realiza instalacion de filtro en el MAP genereal. 09-12-2020; Se realiza levantamiento del siniestro.
2.2 Observaciones:
El estanque del edificio se vio afectado con agua turbia.
3. OBJETOS AFECTADOS:
N° | Nombre |  |  |  | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | M2 (aprox) | Observaciones
1 | Llave de lavaplatos
2 | Mantencion de lavadora
3 | Mantencion de calefont
4. FOTOGRAFIAS
|  |  |  | Edgard Vallejos Diaz | [5 empty] | Felix Lopez Vargas
|  |  |  | Inspector | [5 empty] | Jefatura
(1)Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.