## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-12-29 16:10
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | SEBASTIAN IGNACIO DE LA FUENTE RUBIO | [7 empty] | RUN: |  | 11.947.878-2
Dirección: |  | NEPTUNO 1377 A | [6 empty] | Comuna: |  |  | QUINTA NORMAL
Teléfonos |  | 9 83744663 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 87370
Email : |  | sebastiandelafuente.r@gmail.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas Andinas
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 08 de diciembre del 2024 |  |  |  | Hora: | 15:42 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  | 0,00 | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-11253913595 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | individual | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  | NO
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS | X | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Fast Soluciones
Causas: |  | Obstruccion en un tramo de la unión domiciliaria de as.
Medidas adoptadas:
Se desobstruye ud mediante equipo de varillas de acción mecanica, quedando descarga domiciliaria operativa.
Observaciones:
Cliente indica no haber tenido rebase al inerior del domicilio, tampoco indica objetos u otros dañados, solamente solicita devolución de dinero producto de compra de varillas para desobstruir por cuenta propia.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | SET DE VARILLAS |  |  |  |  | PROVIDUS |  |  |  | TECHNIC |  | 0 | 39990
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Cesar Bastias M. | [9 empty] | Edgard Vallejos Diaz
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.