## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Francisco Campos | [7 empty] | RUN: |  | 16.301.256-1
Dirección: |  | Los Chucaos 20 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Colina
Teléfonos |  | 956914477 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 1669417
Email : |  | fcampos22@gmail.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2025-01-01 |  |  |  | Hora: | 8:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 2 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-14945805935 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | N/A | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Particular
Causas: |  | Por rotura de matriz, se genera inundación en patio del domicilio.
Medidas adoptadas:
Se realiza reparación de matriz de agua potable, la piscina de desagüo y se sanitizó.
Observaciones:
Cliente señala que no descarta que a posterior le aflore humedad en la pared colindante, por donde escurrió el agua.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Piscina | [11 empty] | 4mt x 8mt x 1.70mt
2 | Alfombra | [10 empty] | 9 | Alfombra ubicada en terraza.
3 | Sistema de Bomba Piscina
4 | Jardín | [10 empty] | 291 | 19mt x 17mt
Otros (1)
Cliente indica que los m2 del daño del jardín los asjustará una vez que el jardinero le entregue la cotización para poder reparar el daño, ya que tuvo que realizar zanjas diagonales para evitar que el agua entrara al domicilio.
4.- FOTOGRAFIAS
| Pablo Zamora Cruz | [9 empty] | Francisco Sepúlveda
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.