## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2025-03-27 20:47
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | SEBASTIAN PERALTA PUGLISEVICH | [7 empty] | RUN: |  | 18.274.061-6
Dirección: |  | COMPAÑÍA 4464 | [6 empty] | Comuna: |  |  | QUINTA NORMAL
Teléfonos |  | 9-62663928 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2614796
Email : |  | sebastian.peralta.p@gmail.com | [7 empty] | Sociedad |  | ANDINAS
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 18 de febrero del 2025 |  |  |  | Hora: | 10:06 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  | 0,02 | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-15321470988 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Compartida | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  | NO
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS | X | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  | NO
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Fast Soluciones
Causas: |  | Obstrucción en un tramo del colector público, producto de grasas y textiles.
Medidas adoptadas:
Desobtrucción del tramo de colector mediante rotavarillas y de la unión domiciliaria con varillas manuales.
Observaciones:
Rebase es ocacionado por obstruccion en el colector público por exceso de textiles y grasas, el cual se canaliza a través de ductos de infraestrucura electrica de Enel, lo que genero cortocircuito afectando el suministro eléctrico del edificio y como consecuencia generando daños a CCTV, maquinas de limpieza y gastos en combustible por instalación de equipo electrogeno. Adicionalmente cliente no menciona gastos asociados a limpieza y desinfección.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | UN | Observaciones
1 | DVR |  |  |  |  | DAHUA |  |  |  | 32 CANALES |  | 1
2 | CCTV BALA |  |  |  |  | DAHUA |  |  |  | 2MP FULL COLOR |  | 5
3 | FUENTE DE PODER |  |  |  |  | DAHUA | [5 empty] | 5
4 | CONECTOR DC MACHO | [10 empty] | 5
5 | DISCO DURO 4TB | [10 empty] | 1
6 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | [10 empty] | 1
7 | MAQUINA LIMPIEZA ABRILLANTADOR |  |  |  |  | KÖSNER |  |  |  | 17 PULGADAS |  | 2
8 | COMBUSTIBLE PARA GENERADOR | [10 empty] | 1 | $ TOTAL 400.000
9
10
11
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Francisco Flores | [9 empty] | Edgard Vallejos Diaz
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.