## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-02-04 19:53
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Maritza Calvo | [7 empty] | RUN: |  | 6.954.986-1
Dirección: |  | Cachapoal 7777 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Las Condes
Teléfonos |  | 992320872 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2127256
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: |  | 222201164 | [7 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2022-02-04 |  |  |  | Hora: | 17:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-8143161836 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Indidual | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Móvil interno
Causas: |  | Debido a los trabajos de renovación de matriz generados por copergo se obstruyo la red interior de agua caliente del cliente.
Medidas adoptadas:
Se realiza prueba de presión en la red de agua caliente y esta no mejora. El agua sale con gran turbiedad.
Observaciones:
Debido a los trabajos de renovación de red se obstruyo la red interior de agua caliente
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Obstrucción de red domiciliaria de agua caliente | [11 empty] | Cliente debe contratar una empresa particular, para generar solución.
2
3
4
5
Otros (1)
Cliente sin agua caliente hace mas de dos meses. Favor tomar contacto con este con urgencia, para evitar reclamos por RRSS y los entes reguladores.
4.- FOTOGRAFIAS
| Edgard Vallejos Diaz | [9 empty] | Felix Lopez Vargas
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.