## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-05-05 17:05
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Jorge Araya Vildosola | [7 empty] | RUN: |  | 10930967-2
Dirección: |  | Av. Golf Lomas de La Dehesa 9360 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Lo Barnechea
Teléfonos |  | 998269058 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2517635-9
Email : |  | jaraya@andesinv.cl | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2021-12-21 |  |  |  | Hora: | 0:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-7769833465 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Individual | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | Si
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | NPS
Causas: |  | El sector de donde se abastece la propiedad se encuentra sin regulacion, generando roturas al interior de la propiedad. Y evidenciando el exceso de presión en nuestra infraestructura excediendo los parámetros normativos (NCH 691 Of. 2015).
Medidas adoptadas:
Se levanta la problemática a planes para una pronta solucion hidraulica a esta problemática. LLevando a cabo la instalacion de 2 valvulas reguladoras de presion ubicadas en Bernardo Larrain Cotapos el pasado 2 de enero del 2022. Hoy se encuentra en gestion la puesta en marcha de estos elementos.
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Red de distribuccion AP
Otros (1)
Elementos Varios
4.- FOTOGRAFIAS
| Sebastian Vargas Carvajal | [9 empty] | Felix Lopez Vargas
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.