## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-06-13 13:29
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Luis Fuentes | [7 empty] | RUN: |  | 14.667.488-K
Dirección: |  | San Francisco 8485 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Pudahuel
Teléfonos |  | 948781235 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 678025
Email : |  | No tiene | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: |  | No tiene | [7 empty] | Teléfono contacto 2 : |  | No tiene
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2022-05-18 |  |  |  | Hora: | 10:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-8557145064 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | NO
Tipo de siniestro: |  |  | AP | AP |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | NO
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [9 empty] | COPERGO
Causas: |  | FALLA EN ARRANQUE
Medidas adoptadas:
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | CERAMICA |  |  |  |  | SIN MARCA |  |  |  | 45CM X 45CM |  | 1 | CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE EXTERIOR
2
3
4
5
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
REPARACIÓN DE ARRANQUE AP
CLIENTE SEÑALA A TRAVES DE RECLAMO QUE PRODUCTO DE LA DEMORA EN LA ATENCION DE SU REQEURIMIENTO POR UNA FILTRACIÓN EN EL ARRANQUE SE PRODUJO UN LEVANTAMIENTO DE LA CERAMICA DEL ANTE JARDIN, ADEMAS DE QUE EL AGUA AFLORABA POR ESE LUGAR, OPTÓ POR INTERVENIR DE MANERA PARTICULAR CON UN MAESTRO DEBIDO A LA DEMORA. RECLAMO INGRESO EL DIA 18/05 Y FUE ATENDIDO POR NUESTRO CONTRATISTA EL DIA 01/06 DONDE SE EJECUTO UNA REPARACION EN EL ARRANQUE EN LA VEREDA DEL EXTERIOR DE LA PROPIEDAD.
DURANTE LA VISITA REALIZADA A LA PROPIEDAD EL CLIENTE NO QUEDA CONFORME YA QUE SOLICITA INDEMINIZACION POR LA CERAMICA QUE DEBIO INTERVENIR PARA INTENTAR SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
CLIENTE SOLICITA UNA INDEMNIZACION POR LA CERAMICA QUE TUVO QUE INTERVENIR. CORRESPONDE A UNA FRANJA DE 6 PALMETAS EN LINEA.