## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-07-15 15:16
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Matias gazagne | [7 empty] | RUN: |  | 18.582.683-K
Dirección: |  | Pasaje Los Ebanistas 8521 | [6 empty] | Comuna: |  |  | La Reina
Teléfonos |  | 97306574 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 869985
Email : |  | contacto@greenmedical.cl | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 11 DE JULIO |  |  |  | Hora: | 17:10 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | OT:1-42513QK |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Individual | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Copergo
Causas: |  | Rotura espontánea de matriz que se ubica al costado de la linea de cierre de la propiedad del cliente afectado.Debido a falla en la reguladora de Valenzuela llanos
Medidas adoptadas:
Se realiza la reparacion de la matriz
Observaciones:
Propiedad afectada en su interior producto de la entrada del agua, dañando jardin ,cerco electrico y asentamiento de la reja .Corresponde a un Laboratorio Clinico (Green Medical) quienes trabajan con medicamentos hospitalarios
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Jardin | [10 empty] | 40 | dañado por el agua
2 | Cerco Electrico | [11 empty] | no se logra conectar el cerco se cae automaticicamente
3 | Reja | [11 empty] | asentada
4
5
6
7
8
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Eugenio Manosalva Salazar | [9 empty] | Álvaro Camblor Donoso
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.