## 1508
INFORME DE DAÑOS
2022-08-10 18:32
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Ricardo Valdevenito | [8 empty] | Rut: | Rut: | Rut: | Rut: | 17060308-7
Dirección: |  | San José 656 | [6 empty] | Comuna: |  |  | San Bernardo
Teléfonos |  | 966086922 |  |  |  | 0 |  |  |  | Nº Cliente: |  |  |  |  | 499289
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2022-08-02 |  |  |  | Hora: | 16:00 |  |  |  | Altura de inundación: | [5 empty] | N/A | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-8914627107 |  |  |  | Bajo cota: |  |  | Si |  |  |  |  | No | x
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AS |  | Responsabilidad del grupo: | [6 empty] | Si | X | No
Reparacion efectuada por (Nombre de contratista): | [9 empty] | Movil propio R.Cruz
Causas: |  | Se produce daño en plumón de cama de 2 plazas color blanco, producto de turbiedad en arranque. El cual se debio lavar en reiteradas ocasiones para entregar a cliente en optimas condiciones. Reclamo corresponde a una lavanderia.
Medidas adoptadas:
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  |  | M2 |  | un | Observaciones
| Detergente humenctante |  |  |  |  | Exac |  |  |  | Exac Pasta |  |  |  |  | 10 lt | Valor estimado $40.000. Valor tineta 20 lts $80.000.
| Formula detergente |  |  |  |  | Kh7 |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 2 | $5000 cada uno
| Boleta por $25.000, correspondiente a lavado de plumón | [13 empty] | 6 | $150.000 por proceso de lavado en 6 oportunidades para entrega a cliente.
NOTA:
4.- FOTOGRAFIAS
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
Se realiza visita por equipo propio el dia 3 de agosto del presente, verificando que suministro se encuentra normal y parametros en cumplimiento de normativa.
Existe en sistema otro requerimiento adicional de la misma fecha por turbiedad en la red, 1-8917325672 BARROS ARANA, 939. En donde se llega a información de que equipo de saneamiento de la compañia, hace apertura de grifo ubicado en intersección de calles San José / Eyzaguirre. Razón por la cual se genera el evento y se determina aceptar reclamo.
Respaldo de cliente plumon entregado en buen estado
Respaldo de cliente por agua turbia y daño en plumón.