## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-10-26 09:54
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | GONZALO LOPEZ CORTES | [7 empty] | RUN: |  | 4.517.480-8
Dirección: |  | CALLE MONROE 8444 | [6 empty] | Comuna: |  |  | LAS CONDES
Teléfonos |  | 976951597 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2125642
Email : |  | goloco_cl@yahoo.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2022-10-24 |  |  |  | Hora: | 10:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-9302636389 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Individual | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Copergo
Causas: |  | Rotura de matriz Espontánea - Calle Vilanova - Trabajando con OT 1-49TINZV VILANOVA 420 comuna Las Condes. Se realiza reparación de matriz de diámetro 250 mm, se instalan 4 metros de tubería. Inicio Corte: 01:00 horas Reposición: 07:05 horas.
Medidas adoptadas:
Se toma contacto con cliente para realizar levantamiento de siniestro
Observaciones:
Se verifica domicilio, donde cliente indica que producto de la calidad de agua potable, ha tenido que realizar cambios en la griferia de su red interior, manteniminentos de equipos y compra de insumos.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Griferia | [11 empty] | Filtros cambiados
2 | Bomba Calentador Termosolar | [11 empty] | Bomba cambiada
3 | Mantenimiento red interior | [11 empty] | Mantenimiento
4 | Mantenimiento Sistema de calentador solar | [11 empty] | Mantenimiento
Otros (1)
Se adjuntará correo de arrastre para complementar con lo indicado por parte del cliente.
4.- FOTOGRAFIAS
| Joaquin Maldonado | [9 empty] | Álvaro Camblor Donoso
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.