## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-11-10 14:42
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Ricardo Cañas Cambiaso | [7 empty] | RUN: |  | 7,460,289-4
Dirección: |  | Carlos Peña Otaegui 9727 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Las Condes
Teléfonos |  | 999188603 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2168794
Email : |  | 1rcanas@gmail.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera | Manquehue
Contacto 2: |  | 222487376 | [7 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 10 de Noviembre de 2022 |  |  |  | Hora: | 14:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-9447358690 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Individual | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  | no
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):
Causas: |  | Rotura de red interior de riego, debido a oscilaciones de presion en el sector
Medidas adoptadas:
Se envio a corregir anomalia del sector, dejandolo en normal funcionamiento
Observaciones:
Se verifica rotura en la red interior de riego cerca del medidor, a unos 80 cms aprox.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | RED DE RIEGO | [11 empty] | rotura de red interior a 80 cm del medidor
2
3
4
5
6
7
8
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Felipe Magnani C. | [9 empty] | Álvaro Camblor Donoso
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.