## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-11-10 14:17
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Ramon Sanchez Acuña | [7 empty] | RUN: |  | 8.048.590-5
Dirección: |  | Mapocho 7185 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Cerro Navia
Teléfonos |  | 995114204 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 435335-8
Email : |  | Sanchez.ramonantonio@gmail.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas | x | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: |  | N/A | [7 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2022-11-09 |  |  |  | Hora: | 5:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0,10 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-9459554551 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota:
Tipo de siniestro: |  |  | AP | x |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  |  | Conexiones irregulares:
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):
Causas: |  | Rotuta de matriz de 75mm, Al costado de la casa. El agua ingreso a la propiedad por la red de Aguas Servidas
Medidas adoptadas:
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Living | [8 empty] | 3,80x1,70 |  | 6.46 | Ceramica
2 | Cocina | [8 empty] | 3,0x4,20 |  | 12.6 | Ceramica
3 | Pieza 1 | [8 empty] | 3,0x3,03 |  | 9 | Piso Flexi
4 | Pieza2 | [8 empty] | 3,0x3,0 |  | 9 | Piso Flotante
5 | 5 mubles | [11 empty] | Corresponde a los Closet
6 | 3 Comodas | [11 empty] | Ubicados en las piezas
7 | 1 Cama de plasa 1/2
8 | 1 Televisor |  |  |  |  | SAMSUNG | [6 empty] | 50"
9 | 1 comedor
10 | 1 juego de Sofas
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
Reparacion de matriz de 75mm mas dos UD, que provenian de la propiedad afectada.
Cliente presenta daños por toda su vivienda, la altura de la induacion en algunos sectotes alcanzo los 0,10 cms.