## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-11-17 14:50
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Marcelo Silva Ahumada | [7 empty] | RUN: |  | 12.126.224-k
Dirección: |  | Alvaro Casanova 2520 | [6 empty] | Comuna: |  |  | La Reina
Teléfonos |  | 9319 4384 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 911392
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2022-11-12 |  |  |  | Hora: | 10:20 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 15 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-9469185657 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Unitaria | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Copergo
Causas: |  | Debido a fallas en la red alimentadora 300 mm, provoca inundacion a vivienda unifamiliar.
Medidas adoptadas:
Se realiza el levantamiento de siniestros en vivienda afectada, en paralelo se trabaja en la reparacion de la alimentadora con contratista Copergo.
Observaciones:
CLIENTE ESTA SOLICITANDO EN ESTOS MOMENTOS COTIZACION POR REPOSICION DE PASTO, COMPRA E INSTALACION DE PISCINA
3.- OBJETOS AFECTADOS:
1 | Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
2 | Jardin Completo | [10 empty] | 100-200 | Falla en sistema electrico de iluminacion, calidad de pasto
3 | Piscina Fibra | [10 empty] | 1 | Levantamiento de la base de piscina fibra
4 | Porton Electroico - Riel | [10 empty] | 1 | Daño en el riel levantado
| Joaquin Maldonado | [9 empty] | Alvaro Camblor Donoso
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.