## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2022-12-05 12:07
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Andres Labarca H. | [7 empty] | RUN: |  | 10312557-K
Dirección: |  | Los Dominicos N°8659 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Las Condes
Teléfonos |  | 992305854 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2208005
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera | X | Manquehue
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2022-11-23 |  |  |  | Hora: | 10:10 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 3 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-9488667290 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | Si
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):Movil 4 Copergo
Causas: |  | Rebase de Aguas Servidas hacia el Interior Del Menos 1 de los estacionamientos
Medidas adoptadas:
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  |  | m2 (aprox)
| TARROS DE BASURAS | [10 empty] | 188.02 | 360 Li | Mogados
| ARTICULOS DE ASEO | [10 empty] | 26.488
| ASERRIN EXTRA | [10 empty] | 26.7
| RECUPERACION DE STOPASERRIN | [10 empty] | 26.7
| EMPRESA EXTERNA DESTAPE | [10 empty] | 119
| REPARACION DE TECHO ESTACIONAM. | [10 empty] | 372.1
| AUTO MOGADO LX | [12 empty] | M ogado
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
Rtene Bustamante G.
Francisco Sepulveda
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
El dia 19 /11/2022 con Tarea .1-4CYGGJ DE se Deasagripa Tapa De Colector Y Se Desobtruye colector mediante Varillague con Movil 4 de Copergo y El 21/11/2022 Con tarea 1-41MYQ7 SE REALIZO Desinfeccion del estacionamiento del Subtrerraneo .
El Dia 23/11/2022 Se Visita Domicilio y se observa camara de inspeccion Domiciliaria con tapa rota Y cellada (agripada) de marco metalico y en el subterraneo de los estacionamiernto del menos 1 se observa la instalacion de la tuberia de alcantarillado elevada con sus conexciones por donde filtro el aguas servidas con fallas de ermeticidad y una gardinera con una conexcion de una tuberia de 3/4 de PVC AL RAMAL DE ALCANTARILLADO IRREGULAR .instalacion no tiene Clapeta
Cliente administrador del edificio por la demora tubo que contratar una empresa Particular para ejecutar agotamientos de las aguas y limpiezas del sector y ocupando utiles der aseos.