## Hoja1
2023-03-09 18:16
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre arrendataria: |  | Carmen Pulgar Camus | [7 empty] | Rut: |  |  | 6.830.986-7
Dirección: |  | AV.PRESIDENTE EDUARDO FREI 3989 (3965) | [5 empty] | Comuna: |  |  | LO ESPEJO
Teléfonos |  | 9 9690 0058 | pulgarcamus51@gmail.com | [5 empty] | Nº Cliente: |  |  |  | 644632
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2023-02-19 |  |  | Hora: | 7:00 |  |  |  | Altura de inundación: |  |  |  |  | 10 | Centímetros
Requerimiento Nº: |  |  | 1-9805975905 |  |  |  | Bajo cota: |  |  | NO
Responsabilidad del grupo:
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [8 empty] | Pasur
Causas: |  | Por rotura de matriz espontánea, de madrugada, ingresa agua potable al interior del domicilio. Cliente del domicilio contiguo 3993 no permite ingreso para excavación en jardín y posterior reparación por lo que se demora el inicio de los trabajos
Medidas adoptadas: |  | Se intenta corte de suministro en la red por parte de móviles AA nocturno y diurno, sin lograrlo. Solo se baja la presión, por lo que se trabaja con 4 motomobas para agotamiento mecánico, tanto para evacuar agua de los domicilios como para ejecutar reparación de matriz. Contratista ProAmbiental limpia y seca dependencias de ambos domicilios, quedando pendiente el levantamiento de daños.
Observaciones: |  | Requerimiento se inicia por el numeral 3993, cliente muy receloso de permitir el acceso a personal de la compañía, lo que aumentó la exposición de los inmuebles a la emergencia. ITO en turno refiere que con el pasar de los días desiste de levantamiento de daños en su caso
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  |  | M2 | M2 (aprox) | Observaciones
1 | Piso de parquet de madera |  |  |  | indeterminada | [7 empty] | 15.82 | 1,15x2,8 más 3,5x3,6
2
3
4
5
6
7
8
Clienta indica que de lo afectado por el agua solo le interesa el área del piso de parquet que se deteriroró en área de living comedor
Ubicación Propiedad
4.- FOTOGRAFIAS
| Ramiro Vega Levill | [8 empty] | Óscar Canibilo Duarte
| Inspector | [8 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
Insertar Ubicación