## Hoja1
2023-05-24 18:57
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre arrendataria: |  | Ester Salvo Hernández | [7 empty] | Rut: |  |  | 12.904.281-8
Dirección: |  | CLUB HIPICO, 2885 | [5 empty] | Comuna: |  |  | PEDRO AGUIRRE CERDA
Teléfonos |  | 981897445 | estersalvo@hotmail.com | [5 empty] | Nº Cliente: |  |  |  | 670481
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2023-05-06 |  |  | Hora: | 20:43 |  |  |  | Altura de inundación: |  |  |  |  | 0 | Centímetros
Requerimiento Nº: |  |  | 1-10091477172 |  |  |  | Bajo cota: |  |  | NO
Responsabilidad del grupo: |  |  |  |  | SI
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [8 empty] | Pasur
Causas: |  | 06 de mayo: ingresa agua turbia desde la red, obstruyendo artefactos al interior y generando desperfectos en electrodomésticos.17 de mayo: luego de reconectar el arranque a matriz, nuevo ingreso de agua turbia genera la misma situación descrita anteriormente, incrementando daños y obstrucción en red interior.
Medidas adoptadas: |  | 06 de mayo: Móvil AA envía a Pasur a desbostruir arranque entre llaves de paso, lo que se ejecuta el 08 del mismo mes y dejando limpio filtro de MAP. Posterior a eso, clienta reclama por los daños, los que se levantan el 16/05 mediante inspección por ITO. 17 de mayo: posterior a reconexión de arranque, por nuevo ingreso de agua turbia, clienta en forma particular soluciona obstrucción en instalación interior
Observaciones: |  | Fue el único domicilio afectado por el evento. Se consulta con vecinos, sin mayores novedades. Grifo cercano, sin actividad reciente. Sin PM para el sector
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  |  | M2 | M2 (aprox) | Observaciones
1 | Refrigerador |  |  |  | Samsung |  |  |  | French door
2 | Lavavajillas |  |  |  | Fensa
3 | Calefón |  |  |  | Ursus Trotter |  |  |  | 14 litros
4
5
6
7
8
Para el evento del 06 de mayo solo hubo obstrucción con sedimento en artefacos. Calefont fue derivado a técnico para limpieza (boleta pendiente), refrigerador deja de hacer hielo, lavadora con liftros tapados (vuelve a funcionar sin problemas), lavavajillas prefiere no accionar. Para el evento del 17 de mayo, clienta requiere de gásfiter particular para desobstrucción de red interior (con boleta pendiente de presentar), refrigerador empeora su funcionamiento (sin diagnóstico técnico hasta ahora) y lavavajillas sin accionar, sin diagnóstico.
Ubicación Propiedad
4.- FOTOGRAFIAS
| Ramiro Vega Levill | [8 empty] | Óscar Canibilo Duarte
| Inspector | [8 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
Insertar Ubicación