## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2023-06-15 16:13
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | VARSHA MAHTANI DE DADLANI | [7 empty] | RUN: |  | 10.096.660-3
Dirección: |  | TOESCA 2722 | [6 empty] | Comuna: |  |  | SANTIAGO
Teléfonos |  | 981999374 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 1797466
Email : |  | varshadadlani36@yahoo.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas | X | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2023-02-11 |  |  |  | Hora: | 19:44 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 50 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-9791842629 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | INDIVIDUAL | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | NO
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS | X | Responsabilidad del grupo: ( SI/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | NO
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [9 empty] | COPERGO
Causas: |  | PRODUCTO DE OBSTRUCCION SOLIDA EN EL COLECTOR PUBLICO COLAPSO LA CAMARA PRINCIPAL OCACIONANDO REBASE DE AGUAS SERVIDAS AL INTERIOR DEL EDIFICIO, AFECTANDO LA SALA DE BOMBAS
Medidas adoptadas:
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | PIEZAS DE MANIFOLD | [11 empty] | CORROSION POR AGUAS SERVIDA
2 | BOMBAS HORIZOBTAL TRIFASICA |  |  |  |  | ESPA DE 2 HP |  |  |  | MODELO PRISMA 45 4N |  | 2 UND | SUMERGIDAS BAJO NIVEL DE AS
3 | VALVULAS DE BOLA | [10 empty] | 6 UND | SUMERGIDAS BAJO NIVEL DE AS
4 | VALVULAS DE COMPUERTAS | [10 empty] | 6 UND | SUMERGIDAS BAJO NIVEL DE AS
5 | CONTACTOR DE BOMBA | [10 empty] | 1 UND | CORTOCIRCUITO AFECTO PIEZA
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| JOSE FRANCISO FLORES SUAREZ | [9 empty] | EDGARD VALLEJOS DIAZ
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
SE EJECUTA LA REPARACION DEL TRAMO AFECTADO DEL COLECTOR PUBLICO, LO QUE PERMITIO NORMALIZAR LAS DESCARGAS DE AGUAS SERVIDAS DEL CLIENTE.
EN CONVERSACION CON CLIENTA RECLAMANTE AL NORMALIZAR LA RED, QUEDO EN ENVIAR LA EVALUACION DE LOS DAÑOS OCACIONADOS, EL CUAL FUERON RECIBIDOS A TRAVEZ DE UN INFORME EL DIA 19-05-2023 POSTERGANDOSE HASTA EL DIA 12-06-2023 YA UQE CLIENTE ESTABA CON LICENCIA MEDICA
CLIENTE EXIGE LA PRONTA SOLUCION POR LOS DAÑOS DECLARADOS, EN EVENTOS ANTERIORES HA REGISTRADO SINIESTROS