## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2023-06-14 10:47
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Erika Leyton Olmos | [7 empty] | RUN: |  | 12.856.948-3
Dirección: |  | Alberto Figueroa 840 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Paine
Teléfonos |  | 941104788 | [7 empty] | Nº Cuenta:
Email :Camila torres <04022001torres@gmail.com> | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas | X | Cordillera |  | Manquehue
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2023-05-24 |  |  |  | Hora: | 11:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0,6 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-10154513582 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota:
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS | X | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | si | Conexiones irregulares: |  |  |  | no
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):
Causas: |  | Producto de reposicion de suministro sector bajo cota se genera escape de aire el cual revienta red interior, provoca inundación en pieza.
Medidas adoptadas:
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | piso flotante 8mm | [10 empty] | 15 | Piso mojado se debio retirar para detectar area de rotura de cañeria, por cliente
2 | Espuma niveladora | [10 empty] | 0,02mm | Piso mojado se debio retirar para detectar area de rotura de cañeria, por cliente
3 | ceramica, beckron, frague | [10 empty] | 15 | se debio retirar para detectar area de rotura de cañeria, por cliente
4 | volcanita- pino bruto | [10 empty] | 28 | se mojan y humdece producto de la fuga presentando deterioro
5
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
Se realizan mediciones de presion en el sector, se cambian ambas llaves de paso interior y exterior.
Cliente indica :
1 -Arreglo de cañería 150.000 mil pesos maestro
2- el maestro se demorará 10 días en poner piso, y paneles de pared y costo 50000 pesos diarios
3- y se mojo el televisor de 55 pulgadas usado así como estaba lo puedo encontrar a 300.000 pesos
4- Se adjuntan cotizaciones
5- monto total $1.807.250