## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2023-10-12 18:18
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Christian Jose Macario Matas Gili | [7 empty] | RUN: |  | 7.845.073-8
Dirección: |  | La Reconquista 767 departamento 201 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Las Condes
Teléfonos |  | 991003095 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2157746
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2023-09-24 |  |  |  | Hora: | 17:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-10904621870 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Unitaria | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):
Causas: |  | Rotura de matriz espontanea
Medidas adoptadas:
Se realiza reparación de matriz con trozo de tuberia
Observaciones:
Cliente indica que hubo una rotura de matriz en martin de zamora 5481 Las Condes. Finalizados los trabajos hidráulicos se da el suministro de agua poatable, una vez repuesto el suministro daña red interior del edificio La Reconquista 767 . Quedando con filtración la red interior. Cliente solicita la devolución del dinero por la reparacion de red interior.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | MATRIZ INTERIOR DEL EDIFICIO 767 |  |  |  |  | S/M | [6 empty] | DAÑADO POR LA REPOSICION DE SUMINISTRO
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Raul Gomez Lopez | [9 empty] | Alvaro Camblor Donoso
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.