## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2023-10-23 12:23
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Roxana Contreras | [7 empty] | RUN: |  | 13.484.162-1
Dirección: |  | Pje. Cerro Loma Larga 3793 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Puente Alto
Teléfonos |  | 966896360 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 1691801-6
Email : |  | roxana.contreras@apo.colegiomayor.cl | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas | X | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2023-10-12 |  |  |  | Hora: | 6:30 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 2cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-11000422414 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota:
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares:
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [9 empty] | Distribución
Causas: |  | Exceso de presión en VRP El Peral, presión de salida 60mca
Medidas adoptadas:
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Piso flotante | [10 empty] | gl | 23,3mts2
2 | Puerta interior | [10 empty] | 3 | mojadas en la parte baja
3
4
5
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
Se da aviso a Distribución y al CCO quienes normalizan la VRP
Cliente presenta filtración en manguera que abastece de agua al refrigerador, inundando living, comedor y pasillo.