## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-03-12 18:07
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Carlos Michel Franceschi Tapia | [7 empty] | RUN: |  | 10,581,581-6
Dirección: |  | Exequiel Fernandez N° 2335 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Macul
Teléfonos |  | 950065176 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 706566-3
Email : |  | fabrica@aluminiosroller.cl | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas | X | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2024-01-11 |  |  |  | Hora: | 10:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 3 cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-11000336363 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota:
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares:
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [9 empty] | Npasur
Causas: |  | En el corte del 10 de enero 2024, casi toda la comuna de Macul quedo en el corte programado, comercial aprovecho de cambiar medidores, el cual en este caso cambio MAP 25, quebraron una cañeria galvanizada al interior,y cuando se repuso el suministro inundo 3 oficinas.
Medidas adoptadas:
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Sala 1 |  |  |  |  | piso flotante | [6 empty] | 5x3 M2
2 | Sala 2 |  |  |  |  | piso flotante | [6 empty] | 5x2,5 M2
3 | Sala 3 |  |  |  |  | piso flotante | [6 empty] | 3,5x3,5 M2
4
5
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
Se realiza reparación entre llaves servicio de 25 mm.
La filtración interior, cliente la realizara en forma particular. Ademas se toman las medidas de 3 salas las cuales se inundaron por la filtración mojando el piso flotante.