## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-01-11
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Katerine Arenas Gutiérrez | [7 empty] | RUN: |  | 13.553.086-7
Dirección: |  | Millantu N° 655 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Puente Alto
Teléfonos |  | 56 9 9128 4291 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 1669487-8
Email : |  | katerine_ag@hotmail.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas | X | Cordillera | Manquehue
Contacto 2: |  | 56 9 9128 4291 | [7 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2023-03-24 |  |  |  | Hora: | 15:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-12068000131 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota:
Tipo de siniestro: |  |  | AP | x |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | si | Conexiones irregulares:
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [9 empty] | Npasur
Causas: |  | A raiz de trabajos de móvil 181 en el arranque de agua potable, dejó obstruido cocina y baño del domicilio
Medidas adoptadas:
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Reparación flexible baño + llave corte cocina |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 2 | Costo incurrido cliente material + mano de obra ($47.600)
2 | daño piso flotante |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 4.12 | ppto de reparación Piso flotante levantado por fuga agua potable ($416.500)
3 | Reparación e instalación lavamanos |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 1 | Incluido en ppto piso flotante
4
5
6
7
8
9
10
11
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
fotografías
| Alonso Gutiérrez | [9 empty] | Leonardo Soto
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.
Clienta tuvo que solucionar de manera particular los inconvenientes generados en la cocina y baño, ambos puntos quedaron con filtración, por ende clienta tuvo que cambiar 1 flexible del baño y reparar llave de paso de corte de la cocina. Pendiente reparación del piso flotante y del lavamanos.
Caso atendido en 1-12068000131, donde se intervino el arranque del cliente el día 23/03, al momento de dar el suministro se tapó baño y cocina, puntos que fueron manipulados por el contratista para desobstruir pero que quedaron ambos puntos con filtración. Éstos fueron reparados por cliente. La filtración de la llave de paso de corte de la cocina se traspasó hasta la habitación colindante donde tenía piso flotante, generando el levantamiento de éste. Adicionalmente al manipular el flexible del lavamanos por el poco espacio movieron y despegaron el lavamanos del piso y muro, quedando suelto.

## Fotografías
Alonso Gutiérrez | Leonardo Soto
Inspector | Jefatura
Reparación llp corte cocina
Boleta materiales
Flexible cambiado
Área afectada, piso flotante dormitorio colindante a cocina. Levantado
Comprobante pago a maestro (ex operador aguas andinas)
Presupuesto piso flotante + reinstalación lavamanos (despegado