## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-04-19 12:50
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Carolina Yung | [7 empty] | RUN: |  | 13734727-k
Dirección: |  | Av los litres 1400 casa 55 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Lo Barnechea
Teléfonos |  | 982980150 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2396959-9
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2024-03-08 |  |  |  | Hora: | 9:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-11957501942 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Unitaria | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AP |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | COPERGO
Causas: |  | Excesos de Presion por falla VRP
Medidas adoptadas:
Se realiza levantamiento de informacion para posterior informe de siniestros, enviados a la unidad de patrimoinio de la compañia.
Observaciones:
Con fecha 03 de marzo del presente año, el sector se ve afectado por una falla en la valvula reguladora de presion de agua potable VRP, donde producto del exceso de presion el sistema de riego de su propiedad se ha dañado, debiendo realizar las obras de reparacion. Se adjuntan fotografias de boleta del maestroque realiza las obras.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Sistema de Riego | [10 empty] | 1 | DAÑADO POR EXCESO DE PRESION
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Joaquin Maldonado M. | [9 empty] | Francisco Sepulveda Sandoval
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.