## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-04-24 20:59
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | COMUNIDAD EDIFICIO MAR DEL SUR 1050 | [7 empty] | RUN: |  | 56.071.500-5
Dirección: |  | MAR DEL SUR 1050 | [6 empty] | Comuna: |  |  | LAS CONDES
Teléfonos |  | 9 5638 8856 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2208273
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera | Manquehue
Contacto 2: |  | WILLIAM ACUÑA GARRIDO | [7 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 07 de abril 2024 |  |  |  | Hora: | 15:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-12354104646 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Unitaria | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):
Causas: |  | Corte Programado Rosa Elena Las Condes corte ID N°2024010215 del día 04 de abril 2024. Al reponer suministro de agua potable la red quedo con turbiedad, ingresando turbiedad a los pozos de agua potable del edificio mar del sur 1 las condes. corte ID N°2024010215
Medidas adoptadas:
Se realiza lavado en la red y en arranque del edificio, quedando sin turbiedad la red, se toman parametros dentro de norma
Observaciones:
Producto de la turbiedad que ingreso a los pozos de acumulación de agua potable, cliente solicita la devolución del dinero por lavado y sanitización de pozos en el edificio mar del sur 1050 las condes.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Pozo N°1 |  |  |  |  | s/m | [5 empty] | 35 M3 | AGUA TURBIA
2 | Pozo N° 2 |  |  |  |  | s/m | [5 empty] | 35 M3 | AGUA TURBIA
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Raul Gomez Lopez | [9 empty] | Francisco Sepulveda Sandoval
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.