## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-05-13 16:21
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Macarena Rodriguez | [7 empty] | RUN: |  | 15324995-4
Dirección: |  | Abadía 176 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Las Condes
Teléfonos |  | 56967271703 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2121493
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera | X | Manquehue
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2024-05-10 |  |  |  | Hora: | 14:20 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 2 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-7669839905 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | Si
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | No
Reparación efectuada por Copergo
Causas: |  | Inundación de agua potable en estacionamiento, jardín, terraza, living, cocina, logia. Por rotura de matriz en esquina de Abadía con Paul Harris.
Medidas adoptadas:
El día 10-05-2024 con la Tarea 1-5KPLA0Z se realiza la reparación de de la matriz de agua potable, dejando contralada la filtración.
También con la tarea 1-5KPUUQY se realiza agotamiento mecánico y limpieza del domicilio Abadía 176.
Observaciones:
Inicialmente se tuvo que realizar el cierre de las válvulas del cuadrante para poder controlar las pérdidas de agua.
A posterior se realizó reparación de matriz que presentó rotura, finalmente se normalizó el servicio.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  |  | m2 (aprox)
Otros (1)
Se generan inundaciones en:
Terraza.
Estacionamiento.
Living.
Cocina.
Logia.
4.- FOTOGRAFIAS
| Pablo Zamora | [9 empty] | Francisco Sepulveda
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) | Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.