## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-05-23 17:07
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Marcela Falcone Benavente (Representante de la Comunidad Edificio Coyancura) | [7 empty] | RUN: |  | 6 377.990-3
Dirección: |  | Coyancura 2241 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Providencia
Teléfonos |  | 222280412 / 961679170 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 120724
Email : |  | Marcelafalcone@falcone.cl | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2023-10-04 |  |  |  | Hora: | 14:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 2 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-10973609700 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Individual | Instalaciones o cámaras bajo cota:
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares:
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | COPERGO
Causas: |  | reotura de matriz
Medidas adoptadas:
se instala abrazadera reparando el matriz de 100mm AC
Observaciones:
Agua ingreso al subterraneo del edificio, dañando la caja de ascensores
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Se adjunta cotizacion enviada por cliente |  |  |  |  | Schindler | [6 empty] | Suspender cabina y contrapeso. Retiro de pernos de suspensión, descolgar elementos de tracción STM y dejar en lugar de acopio que indique en Mayordomo de la Comunidad dentro del edificio. Suministro e instalación de 4 nuevas tiras de elementos de tracción. Reinstalar sistema de pernos de suspensión originales. Descolgar maniobra, realizar tensionado uniforme de STM, ajustes, pruebas y puesta en marcha.
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Francisco Muñoz | [9 empty] | Francisco Sepulveda Sandoval
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.