## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-06-09 18:39
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Andres Labarthe | [7 empty] | RUN: |  | 12.455.660-.0
Dirección: |  | LOS LAGARES, 7245 VITACURA | [6 empty] | Comuna: |  |  | Vitacura
Teléfonos |  | 973713052 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2316233
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2024-02-26 |  |  |  | Hora: | 8:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-11930349778 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Unitaria | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Copergo
Causas: |  | OT 1-5H4GHNN/ LAS BORDALESAS 7075, VITACURA* N° de corte: 2024020164 Requerimiento: 1-11919119295
Medidas adoptadas:
Se realiza reparación de matriz con 5 metros de tubería PVC de 110mm. Se envia equipo interno para lavar arranque y sacar turbiedad.
Observaciones:
Debido a la rotura de matriz en las Bordalesas 7075 Vitacura . Al momento de reponer suministro la red quedo con turbiedad ingresando al domicilio, afectando a calefont de la vivienda. Cliente solicita el reembloso de los gastos de la reparación del calefont
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | CALEFONT |  |  |  |  | JUNKERS 16 LTS | [5 empty] | 1 | DAÑADO POR EL INGRESO DE TURBIEDAD
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Raul Gomez Lopez | [9 empty] | Francisco Sepulveda Sandoval
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.