## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-07-08 11:33
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Kurt Bolzmann Muñoz | [7 empty] | RUN: |  | 4.495.055-3
Dirección: |  | Luis Matte Larraín 9909 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Las Condes
Teléfonos |  | 988348436 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2121348
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2024-07-04 |  |  |  | Hora: | 10:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-13301923748 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Unitaria | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):
Causas: |  | Falla en la red interior posterior a la reposicion de suministro desde la red de agua potable.
Medidas adoptadas:
Se realiza levantamiento de informacion para posterior informe de siniestros, enviados a la unidad de patrimoinio de la compañia. En paralelo al area comercial para rebaja de consumo producto del agua potable reistrada pero no consumida.
Observaciones:
Cliente adjunta boleta por gastos de reparacion en la red interior.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Rebaja de consumo | [11 empty] | Se adjunta bolta del mes de marzo 2024
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Joaquin Maldonado M. | [9 empty] | Francisco Sepulveda Sandoval
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.