## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Hugo Andrade | [7 empty] | RUN: |  | 25.655.506-9
Dirección: |  | Los Litres 1200, Casa 22, Condominio El Dividadero | [6 empty] | Comuna: |  |  | Lo Barnechea
Teléfonos |  | 995485462 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2377854
Email : |  | hugoandradesm@hotmail.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 24 de mayo 2024 |  |  |  | Hora: | 11:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-13309684844 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | N/A | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Particular
Causas: |  | Falla en reguladora de presión genera daños en instalaciones interior del domicilio.
Medidas adoptadas:
Se realiza ajuste en consigna de reguladora.
Observaciones:
Alza de presión genera rotura en monomando de Jacuzzi ensegundo piso y caldera.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Caldera
2 | Llave monomando Jacuzzi
Otros (1)
El cliente reparó de forma particular los daños, y está solicitando el reembolso de los daños. Por lo tanto, no se tienen antecedentes de los elementos existentes.
4.- FOTOGRAFIAS
| Pablo Zamora Cruz | [9 empty] | Francisco Sepúlveda
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.