## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-07-12 20:33
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Territoria Apoquindo S.A | [7 empty] | RUN: |  | 76.203.473-5
Dirección: |  | Avenida Apoquindo 2730 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Las Condes
Teléfonos |  | 56 9 5900 5823 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2846558
Email : |  | abenavides@territoria.cl | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: |  | Alfredo Benavides Gonzalez | [7 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2024-04-07 |  |  |  | Hora: | 4:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 2 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-12310100758 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota:
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares:
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | COPERGO
Causas: |  | filtracion de agua potable en por raotura de matriz
Medidas adoptadas:
se repara matriz con trozo de tuberia
Observaciones:
por routra de matriz agua potable entra por poliductos a estacionomientos del recinto mall
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | pintura por humedad en muros de estacioamientos | [10 empty] | 500 | agua escurrio desde el -1 al -9
Otros (1)
ajunto imágenes, ppto e informe enviados por cliente
4.- FOTOGRAFIAS
| Francisco Muñoz | [9 empty] | Francisco Sepulveda Sandoval
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.