## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Eduardo Schapiro | [7 empty] | RUN:
Dirección: |  | Los Litres 1200, Casa 16, Condominio El Dividadero | [6 empty] | Comuna: |  |  | Lo Barnechea
Teléfonos |  | 986694802 | [7 empty] | Nº Cuenta:
Email : |  | tecnologico@gmail.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 24 de mayo 2024 |  |  |  | Hora: | 11:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-13245028460 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | N/A | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Particular
Causas: |  | Con fecha 24 de Mayo, el sector se ve afectado por una falla en reguladora de presión genera daños en instalaciones interior del domicilio.
Medidas adoptadas:
Se realiza ajuste en consigna de reguladora.
Observaciones:
Alza de presión genera rotura en tubería de baño segundo piso, generando filtración hacia el baño del primer piso.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Cielo Baño 1er Piso | [10 empty] | 11
2 | Dintel Puerta de Baño 1er Piso
3 | Válvulas de Riego | [11 empty] | 3 Unidades
Otros (1)
Los daños al generarse en el segundo piso, se debe retirar cerámica existente, picado de piso, reparar tubería, y volver a instalar el porcelanato.
4.- FOTOGRAFIAS
| Pablo Zamora Cruz | [9 empty] | Francisco Sepúlveda
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.