## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-07-29 09:39
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | MAURICIO UNDA LAPORTE | [7 empty] | RUN: |  | 15.781.759-0
Dirección: |  | AV LOS LITRES, 1415 CASA 1 LO BARNECHEA | [6 empty] | Comuna: |  |  | Lo Barnechea
Teléfonos |  | 932846737 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2581847
Email : |  | m.unda@me.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 22 de junio 2024 |  |  |  | Hora: | 12:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-13343772693 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Unitaria | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):
Causas: |  | Exceso Presión falla de reguladora de presión en el sector
Medidas adoptadas:
Se da aviso al departamento de distribución de redes, para revisar reguladora VRP. Se realiza limpieza a reguladora de presión quedando con la consigna normalizada
Observaciones:
Debido al exceso de presión por falla de reguladora, cliente solicta el reembolso de los gastos de reparación en su domicilio por daño provocado.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Muros y tabiques |  |  |  |  | s/m | [5 empty] | 1.5 | DAÑADO POR EL EXCESO DE PRESION
1 | piso flotante |  |  |  |  | s/m | [5 empty] | 35 | DAÑADO POR EL EXCESO DE PRESION
1 | alfombras |  |  |  |  | s/m | [5 empty] | 1 | DAÑADO POR EL EXCESO DE PRESION
1 | peliculas |  |  |  |  | s/m | [5 empty] | varias | DAÑADO POR EL EXCESO DE PRESION
1 | cargador de notebock |  |  |  |  | s/m | [5 empty] | 1 | DAÑADO POR EL EXCESO DE PRESION
1 | cañerias y griferia del inmueble |  |  |  |  | s/m | [5 empty] | 1 | DAÑADO POR EL EXCESO DE PRESION
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Raul Gomez Lopez | [9 empty] | Francisco Sepulveda Sandoval
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.