## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-08-19 19:56
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Jose Miguel Honorato Illanes | [6 empty] | RUN: |  | 14.426.335-9
Dirección: |  | Av. Bernardo Larrain 11.212 | [5 empty] | Comuna: |  |  | Lo Barnechea
Teléfonos |  | 974962197 | [6 empty] | Nº Cuenta: |  | 2922442
Email : |  | jhonorato@bonex-group.com | [6 empty] | Sociedad |  |  |  | Cordillera
Contacto 2: | [8 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2024-06-10 |  |  |  | Hora: |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 10 | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | n/a |  |  | Tipo descarga: |  |  | filtración agua cruda | Instalaciones o cámaras bajo cota:
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  | NO
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [6 empty] | EN PROCESO
Causas: |  | Inundación a vecino por filtración de camara de ingreso de agua cruda que está en mal estado y filtración de agua potable. Terreno se encuentra saturado en agua producto de las filtraciones, por lo que ante lluvias no infiltra.
Medidas adoptadas:
Se hizo una reparación de impermeabilización de la camara de ingreso, pero esta no fue efectiva. La filtración se sigue presentando y estamos en proceso de ejecución de mejoras para bypasear la camara de ingreso. Actualmente, y hasta que no se solucione de manera definitiva la filtración desde la camara, estamos privilegiando detener la planta para evitar la afectación al cliente. Respecto a la filtración de agua potable aun siguen buscando el origen de la filtración.
Observaciones:
Afectación al cliente se mantiene actualmente por ambos frentes.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | Patio |  |  |  |  | n/a |  |  | n/a |  | 180 | Patio inundado, se requirió maquinaria por parte del vecino para lograr contener el agua y evitar ingreso a la casa (se debe volver a considerar maquinaria para normalizar)
2 | Pasto Sintetico |  |  |  |  | n/a |  |  | n/a |  | 158 | Pasto sintetico instalado por parte del vecino fue afectado y se tuvo que retirar por la inundación (se debe reponer)
3 | Muro de contención.primera y segunda linea |  |  |  |  | n/a |  |  | n/a |  |  | Removido como escombro para entrar retroescavadora para la emergencia (se deben reponer)
| Reposción marmol y terraza |  |  |  |  | n/a |  |  | n/a |  | 10 m2 | Reemplazo de 10 palmetas de marmol en terraza por asentamiento de la misma producto de la inundación y arcilla expansiva (informe calculista). Se adjunta en informe. (Se debe reparar)
4 | 2 Bombas para extracción del agua + manguera transparente 1" |  |  |  |  | Eingell e Hyundai 2.2kw |  |  | n/a |  |  | Compradas en Easy para extracción del agua
4
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
#VALUE!
| Inspector | [8 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.