## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-10-04 17:40
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Pía Gübelin | [7 empty] | RUN: |  | 8.443.650-K
Dirección: |  | Echeñique 4798 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Ñuñoa
Teléfonos |  | 9 9317 3245 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 118787
Email : | [9 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 30 de Septiembre 2024 |  |  |  | Hora: | 150:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-6IXPG1V |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | Unitaria | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP |  |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):
Causas: |  | Corte Programado ID N°2024080045 del día 30 de Septiembre 2024. Al reponer suministro de agua potable. al interior de la propiedad ingreso aire y turbierdad,reventando codo y flexible del Calefont y hervidor se daño al caer con la presion del agua
Medidas adoptadas:
Se visita domicilio,evidenciando los trabajos de reparacion ejecutados por la clienta con gasfiter particular ,ademas se realiza prueba al hervidor y este no enciende
Observaciones:
Cliente adjunta boleta por trabajos en el calefont y boleta del nuevo hervidor que compro.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | calefont | [11 empty] | dañado
2 | Hervidor | [11 empty] | dañado
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Eugenio Manosalva | [9 empty] | Francisco Sepulveda Sandoval
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.