## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
2024-11-12 16:10
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | BRUNO PUNTOUS | [7 empty] | RUN: |  | 14.660.429-3
Dirección: |  | VIA VERDE N 4746 | [6 empty] | Comuna: |  |  | VITACURA
Teléfonos |  | 56 9 7333 8041 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2129687
Email : |  | Mariela Zapata <mz@estonia.cl> | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 2024-06-10 |  |  |  | Hora: | 22:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 2 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-13287124026 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  |  | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista):
Causas: |  | filtracion en punto de conexión
Medidas adoptadas:
se realiza reparacion en punto de conexión
Observaciones:
el agua escurre por sitio del cliente arrastrando tierra hacia una vivienda que tienen en el sitio, cliente adjunta ppto con fotos corroborados con ITO en sitio.
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | ppto enviado por cliente
2
3
4
Otros (1)
4.- FOTOGRAFIAS
| Francisco Muñoz Ortiz | [9 empty] | Francisco Sepulveda Sandoval
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.