## Hoja1
INFORME DE DAÑOS
1. ANTECEDENTES DEL AFECTADO
Nombre: |  | Francisca Vivanco | [7 empty] | RUN: |  | 15378767-0
Dirección: |  | Chamiza 6648 | [6 empty] | Comuna: |  |  | Vitacura
Teléfonos |  | 987692374 | [7 empty] | Nº Cuenta: |  | 2130027
Email : |  | franciscavivancot@yahoo.com | [7 empty] | Sociedad |  | Andinas |  | Cordillera |  | Manquehue
Contacto 2: | [9 empty] | Teléfono contacto 2 :
2. DATOS DEL SINIESTRO
Fecha: |  | 02 de diciembre 2024 |  |  |  | Hora: | 9:00 |  |  |  | Altura aprox. de inundación: |  |  |  | 0 |  | cm
Requerimiento Nº: |  |  |  | 1-14748446111 |  |  |  | Tipo descarga: |  |  | N/A | Instalaciones o cámaras bajo cota: |  |  |  |  | No
Tipo de siniestro: |  |  | AP | X |  | AASS |  | Responsabilidad del grupo: ( Si/ NO) |  |  |  | SI | Conexiones irregulares: |  |  |  | No
Reparación efectuada por (Nombre de contratista): | [7 empty] | Particular
Causas: |  | Por rotura de matriz, al momento de la reposición, se genera evento puntual de turbiedad en la red, lo que provoca obstrucción en artefactos del domicilio.
Medidas adoptadas:
Se realiza lavado de red mediante apertura de grifos, durante la reposición.
Observaciones:
3.- OBJETOS AFECTADOS:
| Nombre |  |  |  | Marca | Marca |  |  | Modelo | Modelo |  | m2 (aprox) | Observaciones
1 | W.C. | [11 empty] | Recuperación de entrada de agua de W.C., en 2 baños, más limpieza de 3 estanques.
2 | Calefont | [11 empty] | Cambio de Llave de paso.
3 | Lavaplatos | [11 empty] | Recuperación de llave.
Otros (1)
Cliente realiza limpieza, mantención de red y artefactos mediante gasfiter particular.
4.- FOTOGRAFIAS
| Pablo Zamora Cruz | [9 empty] | Francisco Sepúlveda
| Inspector | [9 empty] | Jefatura
(1) Incorporar todos aquellos daños que no resulta posible incluir en la tabla anterior.